## Помещения
Гостиная
Кухня
Спальня
Кабинет
Санузел
Коридор
Общее

## Щит
пароль cdf | Центральный процессор | С1 | CU3-02M | 0137FC
| GSM шлюз | GSM1 | GSM3-01M | 014903
| Блок питания | BP1 | PS3-100/iNELS | нет
| Питание шины | BPS1 | BPS3-02M | 0100F1
CIB1
1 | Выключатель в прихожей, у двери | SP1 | WSB3-40 | 013881 | 2 клавиши
2 | Прихожая, левый выключатель | SP2 | WSB3-20 | 01343D | 1 клавиша
3 | Гостинная, выключатель на маленькой стене | SP3 | WSB3-40 | 011741 | 2 клавиши
4 | Выключатель у столешницы (плиты) | SP4 | WSB3-40 | 01388F | 2 клавиши
5 | Выключатель у туалетной комнаты | SP5 | WSB3-40 | 01387D | 2 клавиши
6 | Выключатель у барной стойки | SP6 | WSB3-40 | 011072 | 2 клавиши
7 | Коридор, правый выключатель | SP7 | WSB3-40 | 013897 | 2 клавиши
8 | Гостиная, сенсорный выключатель | SP8 | GSB3-60 | 01350F
9 | Выключатель у кабинета | SP9 | WSB3-40 | 01387C | 2 клавиши
10 | Гостинная, выключатель на большой стене | SP10 | WSB3-40 | 013887 | 2 клавиши
11 | Сенсрный дисплей в гостиной | SP11 | EST3 | 0136C6
12 | Кабинет, выключатель на стене у двери | SP12 | GSB3-40 | 013499
13 | Малый коридор, правый выключатель | SP13 | WSB3-40 | 011740 | 2 клавиши
14 | Сенсорный дисплей в кабинете | SP14 | EST3 | 0136C7
15 | Малый коридор, правый выключатель | SP15 | WSB3-20 | 013437 | 1 клавиша
16 | Спальня, выключатель на большой стене | SP16 | WSB3-40 | 0138FC | 2 клавиши
17 | Спальня, правый влючатель у кровати | SP17 | WSB3-40 | 01387B | 2 клавиши
18 | Спальня, левый выключатель у кровати | SP18 | WSB3-40 | 013894 | 2 клавиши
19 | Туалетная комната, выключатель на стене | SP19 | GSB3-40 | 013490
20 | Кабинет, выключатель на стене у окна | SP20 | GSB3-40 | 01349E
21 | Гостинная, выключатель на стене у окна | SP21 | GSB3-40 | 01348F
22 | Спальня, выключатель на стене у кровати | SP22 | GSB3-40 | 0134A8
23 | Терморегулятор в спальне | T1 | IDRT 3-1 | 012C11 |  |  | Промэлектроника - Все пробелы заменить на нижнее подчеркивание (особенно для экспорта)
CIB2
| Реле - 4 канала | P-term | SA3-04M | 0133CA | Канал 1 | M10, М11 | Батарея отопления Гостиная |  | Отопление
[5 empty] | Канал 2 | M12, М13 | Батарея отопления Кабинет |  | Отопление
[5 empty] | Канал 3 | M14, М15 | Батарея отопления Спальня |  | Отопление
Канал 4
| Реле - 2 канала | Р0 | SA3-02M | 011FDE | Реле 1 | М1,М2,М3 | Blackout на окнах в гостиной - вверх
[5 empty] | Реле 2 | М1,М2,М3 | Blackout на окнах в гостиной - вниз
| Реле - 2 канала | Р1 | SA3-02M | 01273F | Реле 1 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 2 | M16 | Привод М16 - Клапан на ГВС/ХВС вода |  | Клапан воды
| Реле - 2 канала | Р2 | SA3-02M | 012745 | Реле 1 | М9.1 | Привод штора/дверь закр. Спальня (вход) |  | Дверь
[5 empty] | Реле 2 |  | Привод штора/дверь откр. Спальня (вход)
| Реле - 2 канала | Р3 | SA3-02M | 012740 | Реле 1 | М8.1 | Привод штора/дверь откр. Гостиная (вход) - открыть |  | Дверь 1
[5 empty] | Реле 2 |  | Привод штора/дверь закр. Гостиная (вход) - закрыть
| Реле - 2 канала | Р4 | SA3-02M | 0128E7 | Реле 1 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 2 |  | Аквариум (led подсветка) |  | Пузырьки RGB
| Реле - 2 канала | Р5 | SA3-02M | 01273E | Реле 1 | В1 | Вентилятор 1 Кухня |  | Вытяжка
[5 empty] | Реле 2 | H5.1 | Осв. Гостиная 4 точки |  | Квадрат
| Реле - 2 канала | Р6 | SA3-02M | 01274D | Реле 1 | M11 | Привод штор откр. Гостиная - открыть |  | Шторы
[5 empty] | Реле 2 |  | Привод штор закр. Гостиная - закрыть
| Реле - 2 канала | Р7 | SA3-02M | 01274B | Реле 1 | М8 | Привод штора/дверь откр. Гостиная (корид) - открыть |  | Дверь 2
[5 empty] | Реле 2 |  | Привод штора/дверь закр. Гостиная (корид) - закрыть
| Реле - 2 канала | Р10 | SA3-02M | 01273C | Реле 1 | Н8 | Осв. Кабинет 5 светильников (крест) |  | Центр
[5 empty] | Реле 2 | Н9 | Осв. Кабинет 4 светильника (квадрат) |  | Квадрат
| Реле - 2 канала | Р11 | SA3-02M | 011FDF | Реле 1 | H3.1 | Осв Санузел подсветка в лампах |  | Ночной
[5 empty] | Реле 2 | H4.1 | Осв Кухня подсветка в лампах |  | Подсветка
| Реле - 2 канала | Р12 | SA3-02M | 01273B | Реле 1 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 2 | H14+H15 | Бра в спальне |  | Бра
| Реле - 2 канала (CIB1) | Р13 | SA3-02M | 012742 | Реле 1 | Розетки | Управление розетками |  | Розетки
[5 empty] | Реле 2 |  | Резерв
| Диммер - 2 канала | Dimm1 | DA3-22M | 012F0A | Канал 1 | Н10+H11 | Осв. Спальня две люстры |  | Люстра
[5 empty] | Канал 2 | H5+H7 | Осв. Гостиная две люстры |  | Люстра
| Реле - 12 каналов | Р8 | SA3-012M | 011ACE | Реле 1 |  | Аквариум (подсветка) |  | Пузырьки Led
[5 empty] | Реле 2 | Н6 | Осв. Кухня барная стойка |  | Барная стойка
[5 empty] | Реле 3 | RGB + Экр | Экран вниз!!!!
[5 empty] | Реле 4 | RGB + Экр | Экран вверх!!!!
[5 empty] | Реле 5 | Н4 | Осв. Кухня основной |  | Основной
[5 empty] | Реле 6 | Н2 | Осв. Прихожая |  | Прихожая
[5 empty] | Реле 7 |  | КАНАЛ РЕЛЕ НЕИСПРАВЕН - постоянно замкнут!!!
[5 empty] | Реле 8 |  | Аквариум (компрессор) |  | Пузырьки
[5 empty] | Реле 9 | Н3 | Осв. Санузел основной |  | Основной
[5 empty] | Реле 10 | нет | Осв. Санузел бра (зеркало) |  | Зеркало
[5 empty] | Реле 11 | Н12 | Осв. Коридор 3 светильника |  | Коридор 1
[5 empty] | Реле 12 | Н13 | Осв. Коридор 1 светильник |  | Коридор 2
| Реле - 12 каналов | Р9 | SA3-012M | 012B79 | Реле 1 |  | ???????
[5 empty] | Реле 2 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 3 | LD1 | Осв led Санузел |  | Подсветка
[5 empty] | Реле 4 | LD6 | Осв. Гостиная Ниша карниз |  | Карниз
[5 empty] | Реле 5 | LD8 | Осв. Кабинет Ниша карниз |  | Карниз
[5 empty] | Реле 6 | LD9 | Осв. Спальня Ниша карниз |  | Карниз
[5 empty] | Реле 7 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 8 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 9 | LD10 | Осв. Спальня Кровать |  | Кровать
[5 empty] | Реле 10 |  | Резерв
[5 empty] | Реле 11 | LD12 | Осв. Спальныя Шкаф |  | Гардеробная
[5 empty] | Реле 12 | LD13 | Осв. Спальня Ниша зеркало |  | Зеркало
| Цифро-аналоговый преобразователь (0-10В) - 4 канала | 1-10V | DAC3-04M | 012BE4 | Канал 1 | LD5 | Осв Гостиная led Эркер |  | Шторы
[5 empty] | Канал 2 | LD4 | Осв. Гостиная Ниша ТВ |  | ТВ ниша
[5 empty] | Канал 3 | LD11 | Осв Спальня led Эркер |  | Шторы
[5 empty] | Канал 4 |  | Резерв
| Регулятор освещенности | RFDA | RFDA-73M/RGB | 002DBF | Канал 1 | LD5 | Осв Гостиная led Эркер |  | Шторы
|  |  |  | 002DBE | Канал 2 | LD4 | Осв. Гостиная Ниша ТВ |  | ТВ Ниша
|  |  |  | 002DBD | Канал 3 | LD11 | Осв Спальня led Эркер
| Диммер LED и RGB осветительных устройств - 3 канала | RGB | DCDA-33M/RGB | 014376 | Канал 1 | LD7R | Rad Кабинет |  | RGB
[5 empty] | Канал 2 | LD7G | Green Кабинет
[5 empty] | Канал 3 | LD7B | Blue Кабинет
| Модуль дискрепных входов - 14 каналов (CIB1) | DI1 | IM3-140M | 0129BE | Канал 1 | DO1, DO2 | Охранные извещатели?
[5 empty] | Канал 2 |  | Пожарные извещатели?
[5 empty] | Канал 3 |  | Пожарные извещатели?
|  |  | Инверсия |  | Канал 4 | HR1 | Контроллер для датч. Протеч. Воды - дв4, дв5
|  |  | Инверсия |  | Канал 5 | HR2 | Контроллер для датч. Протеч. Воды - дв1, дв2, дв3
Канал 6
Канал 7
Канал 8
Канал 9
Канал 10
Канал 11
Канал 12
Канал 13
Канал 14
| Контроллер уровня жидкости | HR1 | HRH-5 | нет |  | Дв1, Дв2 | Датчик протечки воды
| Контроллер уровня жидкости HRH-5 | HR2 | HRH-5 | нет |  | Дв3 - Дв5 | Датчик протечки воды
| Блок питания для сервоприводов отопления | BP2 | ZNP10/24V | нет |  |  | Подключен выход "Usec"
[6 empty] | QF1 | Питание iNels Блок питания
[6 empty] | QF2 | Питание проектора
SMS (IN1) - roff - включает реле (отключает розетки)
SMS (IN2) - ron - выключает реле (включает розетки)
Public server 217.197.144.56:8080
kv62prom - написан на роутере
| admin |  |  |  |  | M4 - M7 | Привод штор на окнах
| http://localhost:8080 |  |  |  |  | В2 | Вентилятор 2
http://localhost:8090
Нужно следить за балансом на sim карте GSM модема!
[6 empty] | М9 | Привод штор вниз Спальня | Шторы в спальне
Привод штор вверх Спальня
[6 empty] | LD3 | Осв Подсветка кухни | Не включилась!!!
[6 empty] | H16 H17 | Осв. Гостиная бра (3 лампочки)
[6 empty] | LD2 | Не существует
[6 empty] | Р12 | Питание на розетки
[6 empty] | Р13/32 | Питание на освещение
Прошить контроллер
Просканировать его
Настроить часы и ip адрес
Привязать все устройства
Проверить зеленые OK в System Manager
Проверить GSM модуль
Device manager - установить рабочие минимумы на диммерах
Включить вибрацию на выклчателях
Как наверняка сделать логику работы экрана
Как запоминать уровень диммирования?
Какой ставить гистерезис для отопления
Как сделать клики 1/2/3
Управление диммером с одной кнопки с логикой чередования долгого нажатия
Как управлять 2-3-4 гр света с одной кнопки с логикой свитч, но чтобы если одна группа уже была включена, то врорая бы просто включилась тоже, а не одна вкл а другая выкл
Как остановить реле электрокарнизов?
Почему отключается RGB лента?
Почему экран не останавливается?

## IR cods
Devices
| ID: | 21408
| Lable: | HomeCinema
| Type: | home cinema
| Product: | AV Reciver
| Vendor: | ONKYO
| Description: | TX-NR555
Devices
| ID: | 40357
| Lable: | Projector
| Type: | projector
| Product: | Projector
| Vendor: | Epson
| Description: | EH-TW6600
| ONKYO TX-NR555 (пульт RC-911R) |  |  | Actions:
1 | On/Off |  |  | 1) Power On – to turn on device;
2 | BD/DVD |  |  | 2) Power Off - to turn off device;
3 | CBL/SAT |  |  | 3) Power toggle - on/off
4 | GAME |  |  | 4) Input - to select input;
5 | STRM BOX |  |  | 5) Volume - to set the value of the volume.
6 | PC |  |  | 6) Mute - volume on/off;
7 | AUX |  |  | Events:
8 | CD |  |  | 1) On – the device had just been turned on;
9 | TV |  |  | 2) Off - the device had just been turned on;;
10 | PHONO |  |  | 3) Input - the device had just been changed to the input;
11 | TUNER (FM) |  |  | 4) Mute - had just been to switching volume on/off.
12 | NET |  |  | 5) Volume more that - Volume has become higher than the indicated value;
13 | Bluetooth |  |  | 6) Volume less that - Volume has become lower than the indicated value;
14 | Quick Menu (тон/уровень AccuEQ/Другое/Бас/Высокие частоты |  |  | Condition:
15 | Info (RDS к примеру) |  |  | 1) On – the device is on;
16 | I/O Assign (Настройки) |  |  | 2) Off - the device is off;
17 | Back |  |  | 3) Input - the device select input;
18 | Joystik UP |  |  | 4) Mute - the device switching volume on/off.
19 | Joystik Right |  |  | 5) Volume more that - Volume is higher than the indicated value
20 | Joystik Down |  |  | 6) Volume less that - Volume is lower than the indicated value
21 | Joystik Left
22 | Joystik Enter
23 | Vol UP
24 | Vol Down
25 | Mute ON/OFF
26 | Movie/TV
27 | Music
28 | Game
29 | Rew left
30 | Play/Pause
31 | Rew right
32 | Random/по кругу/(clear)
33 | Memory (запись FM станций к примеру)
34 | Mode (auto/manual)
Epson EH-TW5200 (пульт 160280500)
1 | ON/OFF
2 | Lan
3 | HDMI1
4 | HDMI2
5 | Video
6 | PC
7 | Перемотка left
8 | Play
9 | Перемотка right
10 | Перелитывание left
11 | Pause
12 | Перелитывание right
13 | Link Mute
14 | Stop
15 | Mute
16 | HDMI Link
17 | Vol down
18 | Vol up
19 | Menu
20 | Esc
21 | User
22 | Default
23 | Joystik UP
24 | Joystik Right
25 | Joystik Down
26 | Joystik Right
27 | Joystik Enter
28 | 2D/3D
29 | Color Mode
30 | Fast/Fine
31 | 3D Format
32 | RGBCMY
33 | Auto Iris
34 | Slideshow
35 | Pattern
36 | Aspect
37 | A/V Mute
KD-65S8505C (пульт rmf-tx100e)
1 kH - 1000 H
20 - 455 kHz
20000 - 455000 Hz
обычно «стандартны» — это 36 кГц, 38 кГц, 40кГц (Panasonic, Sony)
Редкими считаются частоты 56 кГц (Sharp). Фирма Bang & Olufsen использует 455 кГц, что является большой редкостью
6211
1829